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关于虎林市生活垃圾收集及压缩转运站

建设项目生态环境影响报告表的批复
虎林市环卫中心：

你单位作为建设单位上报的《虎林市生活垃圾收集及压缩转运站建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经专家评审，批复如下：

项目概况及审批意见

该项目属于新建项目，位于黑龙江省鸡西市虎林市南外环。主要建设内容：新建全封闭垃圾转运压缩处理车间1座，设置密闭作业门；新建车库、收集池、初期雨水收集池、机械维修消防泵房及消防水池、管理间及门卫室各1座；供水、供电等工程依托现有。配套建设喷雾除臭装置、负压排风系统、减振降噪等环保设施。项目总投资3232.09万元，其中环保投资259.43万元。
根据哈尔滨善成环保科技发展有限公司编制的项目《报告表》的评价结论和专家技术评审意见，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项措施、稳定达标排放的前提下，从生态环保角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目在施工期和运营期需严格落实生态环境污染防治措施

（一）施工期
合理布局施工现场，设置围挡，道路硬化处理。渣土覆盖储存，车辆密闭运输并及时冲洗，洒水抑尘。施工场界无组织粉尘要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。选用低噪声设备，高噪音设备设置隔声罩或隔声屏，合理布局机械设备，车辆限速行驶。合理安排施工时段，施工噪声要符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。经沉淀处理后的鱼塘放空废水、清淤泥浆废水、生活污水排入市政污水管网，排入虎林市污水处理厂集中处理。施工生产废水沉淀处理后用于洒水抑尘。鱼塘清淤底泥土工布覆盖，集中堆放，脱水稳定后资源化利用或清运至合规渣土消纳场处置。施工弃土、建筑垃圾分类收集，密闭外运处置。生活垃圾集中收集，统一处置。

（二）运营期

1.落实运营期水污染防治措施
地面清洗废水、设备清洗废水暂存收集池内，罐车定期密闭拉运至虎林市垃圾处理厂污水处理站处置。初期雨水收集后暂存初期雨水收集池，罐车定期密闭拉运至虎林市垃圾处理厂污水处理站处置。垃圾压缩时产生的垃圾渗滤液排入垃圾压缩箱下方设置的渗滤液收集槽，外运处置。生活污水经市政污水管网排入虎林市污水处理厂处理后排放。
2.落实运营期大气污染防治措施

垃圾处理车间全封闭建设，作业过程保持门窗紧闭，垃圾处理废气经“负压机械排风+车间内喷洒植物除臭液”处理后排放。厂界无组织颗粒物要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度要符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准限值要求。

3.落实运营期噪声污染防治措施

合理布局噪声源，选择低噪声、低转速设备。厂房封闭建设，设置隔声窗，安装消声器。设备配置减振降噪设施，风机进出口均设软管连接。厂界东侧、西侧、南侧噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求，厂界北侧噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值要求。

4.落实运营期固体废物污染防治措施
生活垃圾集中收集，经转运站压缩处理后外运处置。
5.落实运营期地下水污染防治措施
厂区做好分区防渗建设。垃圾转运压缩处理车间、收集池和初期雨水收集池为重点防渗区，做好防渗建设工作。其他区域混凝土硬化处理，夯实地表粘土，以免有害物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

三、加强环境风险防范管理

制定环境监测计划，定期开展监测，接受生态环境主管部门的日常监督管理。同时做好环境风险和事故应急预案，加强各类突发环境事件的应急处置，及时控制污染事故发生。
四、健全企业生态环境管理体系

你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并接受鸡西市虎林生态环境保护综合执法队及各级生态环境主管部门的监督检查。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、规范报告表文件变更与有效期管理

《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

本批复仅表明该项目的生态环境保护要求，建设单位在项目开工前应依法取得其他有关部门的合法批件，确保项目的实施符合相关法律法规的规定。
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